山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 8月 4日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 8月03日 | 总排口 | 手工 | COD | 43 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.53 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-08-03 01:00 | 2.41 | 21.59 | 265.18 |
| 2015-08-03 02:00 | 30.14 | 21.65 | 292.76 |
| 2015-08-03 03:00 | 11.46 | 21.46 | 308.76 |
| 2015-08-03 04:00 | 30.65 | 21.74 | 350.72 |
| 2015-08-03 05:00 | 14.58 | 21.36 | 347.96 |
| 2015-08-03 06:00 | 17.58 | 21.82 | 219.53 |
| 2015-08-03 07:00 | 2.26 | 21.19 | 312.76 |
| 2015-08-03 08:00 | 15.38 | 21.86 | 289.4 |
| 2015-08-03 09:00 | 5.71 | 21.7 | 287.16 |
| 2015-08-03 10:00 | 12.78 | 22.69 | 357.11 |
| 2015-08-03 11:00 | 3.62 | 23.39 | 215 |
| 2015-08-03 12:00 | 4.95 | 23.52 | 330.43 |
| 2015-08-03 13:00 | 2.83 | 23.59 | 293.62 |
| 2015-08-03 14:00 | 7.52 | 24.01 | 344.42 |
| 2015-08-03 15:00 | 2.74 | 22.45 | 163.7 |
| 2015-08-03 16:00 | 3.25 | 21.83 | 263.37 |
| 2015-08-03 17:00 | 5.6 | 21.6 | 212.26 |
| 2015-08-03 18:00 | 3.54 | 21.55 | 187.03 |
| 2015-08-03 19:00 | 28.01 | 21.52 | 332.72 |
| 2015-08-03 20:00 | 2.44 | 21.34 | 344.98 |
| 2015-08-03 21:00 | 33.6 | 21.49 | 223.22 |
| 2015-08-03 22:00 | 1.65 | 20.54 | 265.86 |
| 2015-08-03 23:00 | 76.6 | 20.28 | 307.55 |
| 2015-08-03 24:00 | 2.89 | 20.48 | 289.03 |
| 平均 | 13.42 | 21.86 | 283.52 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |