山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 10月 5日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 10月04日 | 总排口 | 手工 | COD | 43 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 5.04 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-04 01:00 | 9.51 | 24.54 | 260.05 |
| 2015-10-04 02:00 | 2.65 | 24.06 | 165.88 |
| 2015-10-04 03:00 | 64.53 | 22.89 | 298.45 |
| 2015-10-04 04:00 | 106.42 | 23.55 | 278.03 |
| 2015-10-04 05:00 | 52.5 | 23.43 | 259.25 |
| 2015-10-04 06:00 | 2.17 | 23.58 | 187.52 |
| 2015-10-04 07:00 | 5.11 | 23.61 | 231.48 |
| 2015-10-04 08:00 | 3.37 | 23.73 | 361.07 |
| 2015-10-04 09:00 | 43.86 | 23.79 | 350.99 |
| 2015-10-04 10:00 | 103.26 | 25.32 | 269.82 |
| 2015-10-04 11:00 | 100.26 | 25.44 | 289.57 |
| 2015-10-04 12:00 | 123.12 | 26.17 | 315.85 |
| 2015-10-04 13:00 | 111.37 | 26.65 | 354.32 |
| 2015-10-04 14:00 | 3.46 | 26.53 | 321.9 |
| 2015-10-04 15:00 | 9.02 | 27.58 | 312.62 |
| 2015-10-04 16:00 | 3.35 | 26.91 | 320.64 |
| 2015-10-04 17:00 | 23.37 | 25.26 | 322.15 |
| 2015-10-04 18:00 | 95.88 | 23.97 | 274.42 |
| 2015-10-04 19:00 | 94.28 | 24.85 | 302.79 |
| 2015-10-04 20:00 | 3.21 | 24.97 | 302 |
| 2015-10-04 21:00 | 8.92 | 25.58 | 306.25 |
| 2015-10-04 22:00 | 4.39 | 24.89 | 278.88 |
| 2015-10-04 23:00 | 4.57 | 25.09 | 327.31 |
| 2015-10-04 24:00 | 2.41 | 24.6 | 247.88 |
| 平均 | 40.87 | 24.87 | 289.13 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |