山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 12月14日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月13日 | 总排口 | 手工 | COD | 48.85 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.60 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-13 01:00 | 40.08 | 18.41 | 239.3 |
| 2015-12-13 02:00 | 62.37 | 17.94 | 282.93 |
| 2015-12-13 03:00 | 121.49 | 18.28 | 345.61 |
| 2015-12-13 04:00 | 94.41 | 19.09 | 295.66 |
| 2015-12-13 05:00 | 9.87 | 19.21 | 282.91 |
| 2015-12-13 06:00 | 54.26 | 19.27 | 299.82 |
| 2015-12-13 07:00 | 95.06 | 19.03 | 292.55 |
| 2015-12-13 08:00 | 96.81 | 19.47 | 309.03 |
| 2015-12-13 09:00 | 87.9 | 19 | 316.62 |
| 2015-12-13 10:00 | 78.87 | 19.26 | 281.17 |
| 2015-12-13 11:00 | 5.67 | 20.33 | 324.19 |
| 2015-12-13 12:00 | 36.98 | 19.29 | 311.8 |
| 2015-12-13 13:00 | 115.49 | 19.02 | 301.62 |
| 2015-12-13 14:00 | 112.57 | 19.52 | 311.17 |
| 2015-12-13 15:00 | 68.27 | 20.22 | 250.1 |
| 2015-12-13 16:00 | 21.1 | 19.15 | 264.65 |
| 2015-12-13 17:00 | 75.63 | 18.13 | 246.8 |
| 2015-12-13 18:00 | 15.43 | 18.56 | 264.87 |
| 2015-12-13 19:00 | 125.51 | 19.71 | 237.57 |
| 2015-12-13 20:00 | 131.68 | 19.25 | 264.88 |
| 2015-12-13 21:00 | 100.4 | 19.26 | 280.96 |
| 2015-12-13 22:00 | 102.45 | 20.3 | 263.57 |
| 2015-12-13 23:00 | 93.83 | 19.78 | 268.67 |
| 2015-12-13 24:00 | 118.05 | 18.59 | 301.52 |
| 平均 | 77.67 | 19.17 | 284.92 |
| 标准限值 | ≤400 | ≤ 80 | ≤400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |