山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-6 | 01:00 | 8.89 | 67.4 | 450.55 |
|  | 02:00 | 8.89 | 9.29 | 278.6 |
|  | 03:00 | 10.87 | 5.31 | 36 |
|  | 04:00 | 10.66 | 4.35 | 2.01 |
|  | 05:00 | 10.41 | 4.38 | 1.02 |
|  | 06:00 | 10.27 | 4.95 | 1.88 |
|  | 07:00 | 10.13 | 4.47 | 3.39 |
|  | 08:00 | 9.73 | 4.61 | 1.17 |
|  | 09:00 | 9.69 | 5.05 | 1.49 |
|  | 10:00 | 9.75 | 4.83 | 62 |
|  | 11:00 | 9.77 | 4.47 | 1.04 |
|  | 12:00 | 9.67 | 4.67 | 38 |
|  | 13:00 | 9.65 | 5.78 | 2 |
|  | 14:00 | 9.62 | 4.33 | 16 |
|  | 15:00 | 9.6 | 4.71 | 8 |
|  | 16:00 | 9.58 | 4.36 | 51 |
|  | 17:00 | 9.48 | 4.97 | 34 |
|  | 18:00 | 9.59 | 20.55 | 163.03 |
|  | 19:00 | 10.97 | 107.51 | 268.01 |
|  | 20:00 | 10.38 | 5.46 | 71 |
|  | 21:00 | 9.79 | 4.79 | 1.14 |
|  | 22:00 | 9.7 | 4.44 | 67 |
|  | 23:00 | 9.63 | 4.72 | 79 |
|  | 24:00 | 9.66 | 4.03 | 31 |
| 平均 |  | 9.85 | 12.48 | 69.51 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 数据异常运营商维护 |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年6月7日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-6 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.12 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 31.35 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.46 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 40 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟