西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-10 | 01:00 | 10.38 | 240.79 | 292.73 |
|  | 02:00 | 10.38 | 249.63 | 293.85 |
|  | 03:00 | 10.39 | 247.43 | 303.73 |
|  | 04:00 | 10.38 | 220.29 | 315.94 |
|  | 05:00 | 10.39 | 270.53 | 273.73 |
|  | 06:00 | 10.38 | 257.26 | 289.76 |
|  | 07:00 | 10.38 | 256.83 | 301.57 |
|  | 08:00 | 10.37 | 223.53 | 283.46 |
|  | 09:00 | 10.38 | 187.73 | 309.94 |
|  | 10:00 | 10.38 | 193.45 | 259.20 |
|  | 11:00 | 10.38 | 221.01 | 216.52 |
|  | 12:00 | 10.37 | 205.9 | 271.55 |
|  | 13:00 | 10.38 | 179.55 | 262.54 |
|  | 14:00 | 10.38 | 175.93 | 276.38 |
|  | 15:00 | 10.39 | 175.73 | 286.19 |
|  | 16:00 | 10.39 | 216.1 | 286.43 |
|  | 17:00 | 10.38 | 129.14 | 153.79 |
|  | 18:00 | 10.39 | 98.57 | 168.91 |
|  | 19:00 | 10.38 | 177.8 | 299.02 |
|  | 20:00 | 10.39 | 171.63 | 316.80 |
|  | 21:00 | 10.38 | 221.47 | 305.88 |
|  | 22:00 | 10.38 | 262.17 | 310.84 |
|  | 23:00 | 10.37 | 213.36 | 319.38 |
|  | 24:00 | 10.37 | 173.51 | 328.55 |
| 平均 |  | 10.38 | 207.05 | 280.27 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年8月11日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-10 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.09 | 6-9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 20.47 | <50 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 69 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强