山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-18 | 01:00 | 10.37 | 231.48 | 347.25 |
|  | 02:00 | 10.37 | 241.26 | 354.81 |
|  | 03:00 | 10.37 | 216.19 | 352.95 |
|  | 04:00 | 10.38 | 207.12 | 360.96 |
|  | 05:00 | 10.37 | 211.53 | 358.26 |
|  | 06:00 | 10.37 | 197.04 | 346.71 |
|  | 07:00 | 10.37 | 223.54 | 363.64 |
|  | 08:00 | 10.37 | 224.92 | 361.69 |
|  | 09:00 | 10.37 | 211.11 | 365.04 |
|  | 10:00 | 10.38 | 250.09 | 354.92 |
|  | 11:00 | 10.36 | 239.66 | 347.19 |
|  | 12:00 | 10.36 | 249.27 | 354.39 |
|  | 13:00 | 10.38 | 249.75 | 357.12 |
|  | 14:00 | 10.37 | 236.98 | 351.02 |
|  | 15:00 | 10.36 | 244.65 | 339.01 |
|  | 16:00 | 10.36 | 233.09 | 326.60 |
|  | 17:00 | 10.36 | 228.84 | 342.82 |
|  | 18:00 | 10.36 | 187.48 | 322.45 |
|  | 19:00 | 10.35 | 218.67 | 323.67 |
|  | 20:00 | 10.36 | 249.52 | 355.44 |
|  | 21:00 | 10.35 | 239.43 | 360.71 |
|  | 22:00 | 10.35 | 244.31 | 356.12 |
|  | 23:00 | 10.35 | 254.15 | 342.70 |
|  | 24:00 | 10.35 | 248.86 | 350.18 |
| 平均 |  | 10.36 | 230.78 | 349.81 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年9月19日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-18 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.12 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 26.73 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.4 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 36 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑