山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-19 | 01:00 | 10.36 | 107.53 | 311.33 |
|  | 02:00 | 10.37 | 103.25 | 305.89 |
|  | 03:00 | 10.37 | 90.34 | 282.32 |
|  | 04:00 | 10.36 | 106.84 | 304.31 |
|  | 05:00 | 10.37 | 107.07 | 311.90 |
|  | 06:00 | 10.37 | 100.55 | 296.80 |
|  | 07:00 | 10.38 | 99.57 | 292.09 |
|  | 08:00 | 10.37 | 99.66 | 297.48 |
|  | 09:00 | 10.38 | 98.36 | 296.38 |
|  | 10:00 | 10.38 | 118.06 | 310.27 |
|  | 11:00 | 10.36 | 122.89 | 288.31 |
|  | 12:00 | 10.36 | 133.28 | 298.52 |
|  | 13:00 | 10.36 | 127.64 | 304.08 |
|  | 14:00 | 10.37 | 120.72 | 287.91 |
|  | 15:00 | 10.36 | 132.07 | 281.45 |
|  | 16:00 | 10.36 | 138.12 | 301.07 |
|  | 17:00 | 10.36 | 126.73 | 309.04 |
|  | 18:00 | 10.36 | 132.78 | 305.77 |
|  | 19:00 | 10.36 | 122.81 | 296.99 |
|  | 20:00 | 10.37 | 135.96 | 313.80 |
|  | 21:00 | 10.37 | 124.41 | 297.10 |
|  | 22:00 | 10.37 | 129.00 | 299.86 |
|  | 23:00 | 10.38 | 153.82 | 312.85 |
|  | 24:00 | 10.36 | 123.33 | 306.66 |
| 平均 |  | 10.37 | 118.94 | 300.50 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年10月20日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-19 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.31 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 27.15 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.94 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 40 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑