山西兰花煤化工有限责任公司自行监测结果

公布日期：2015年12月16日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.12.15 | 总排口 | 手工 | 氨氮 | 14.54 | 50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 化学 需氧量 | 89.69 | 200 | mg/L | 是 |  |  |  |  |

审核人：侯占英                                                                        填表人：刘海云

山西兰花煤化工有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015.12.15 | 01:00 | 18 | 5 | 10 |
|  | 02:00 | 18 | 4 | 24 |
|  | 03:00 | 19 | 5 | 74 |
|  | 04:00 | 18 | 5 | 66 |
|  | 05:00 | 19 | 3 | 8 |
|  | 06:00 | 18 | 3 | 23 |
|  | 07:00 | 18 | 6 | 12 |
|  | 08:00 | 16 | 4 | 21 |
|  | 09:00 | 18 | 3 | 90 |
|  | 10:00 | 17 | 5 | 35 |
|  | 11:00 | 15 | 3 | 45 |
|  | 12:00 | 18 | 3 | 54 |
|  | 13:00 | 19 | 3 | 60 |
|  | 14:00 | 18 | 3 | 90 |
|  | 15:00 | 17 | 6 | 96 |
|  | 16:00 | 16 | 7 | 121 |
|  | 17:00 | 20 | 3 | 105 |
|  | 18:00 | 20 | 5 | 106 |
|  | 19:00 | 17 | 3 | 108 |
|  | 20:00 | 17 | 6 | 79 |
|  | 21:00 | 17 | 7 | 107 |
|  | 22:00 | 17 | 2 | 135 |
|  | 23:00 | 16 | 6 | 113 |
|  | 24:00 | 17 | 3 | 107 |
| 平均 |  | 17 | 4 | 70 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |