山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 6月 3日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 6月02日 | 总排口 | 手工 | COD | 49 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.5 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-2 0:59 | 2.99 | 48.11 | 365.89 |
| 2015-6-2 1:59 | 3.71 | 34.23 | 355.37 |
| 2015-6-2 2:55 | 3.2 | 36.79 | 432.89 |
| 2015-6-2 3:59 | 3.75 | 35.24 | 382.63 |
| 2015-6-2 4:59 | 3.26 | 34.84 | 375.97 |
| 2015-6-2 5:59 | 3.31 | 31.79 | 380.85 |
| 2015-6-2 6:59 | 3.7 | 34.98 | 405.17 |
| 2015-6-2 7:59 | 3.21 | 35.82 | 395.09 |
| 2015-6-2 8:59 | 3.9 | 36.67 | 364.68 |
| 2015-6-2 9:59 | 5.57 | 37.74 | 364.5 |
| 2015-6-2 10:59 | 3.49 | 37.21 | 386.1 |
| 2015-6-2 11:59 | 3.96 | 38.75 | 415.49 |
| 2015-6-2 12:59 | 3.54 | 40.3 | 521.46 |
| 2015-6-2 13:55 | 8.01 | 36.09 | 427.33 |
| 2015-6-2 14:59 | 4.55 | 35.93 | 414.54 |
| 2015-6-2 15:59 | 3.91 | 36 | 399.45 |
| 2015-6-2 16:55 | 5.21 | 38.5 | 432.83 |
| 2015-6-2 17:59 | 5.68 | 37.89 | 456.79 |
| 2015-6-2 18:59 | 5.51 | 35.55 | 376.13 |
| 2015-6-2 19:59 | 4.16 | 33.64 | 296.99 |
| 2015-6-2 20:59 | 3.61 | 36.49 | 445.99 |
| 2015-6-2 21:59 | 5.16 | 36.52 | 448.47 |
| 2015-6-2 22:59 | 4.35 | 36.09 | 472.99 |
| 2015-6-2 23:59 | 4.04 | 37.12 | 463.39 |
| 平均 | 4.24 | 36.76 | 407.54 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |