山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   6   月   9   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.6.9 | 总排口 | 手工 | COD | 13 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.9 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-9 | 01:00 | 9.85 | 80.80 | 13.76 |
|  | 02:00 | 9.82 | 88.60 | 331.8 |
|  | 03:00 | 9.85 | 82.03 | 333.2 |
|  | 04:00 | 10.01 | 58.83 | 364.5 |
|  | 05:00 | 10.07 | 63.73 | 339.5 |
|  | 06:00 | 10.01 | 72.15 | 416.5 |
|  | 07:00 | 10.01 | 70.20 | 369.8 |
|  | 08:00 | 10.01 | 62.52 | 397.6 |
|  | 09:00 | 10.09 | 64.74 | 362.7 |
|  | 10:00 | 9.98 | 72.42 | 337.1 |
|  | 11:00 | 9.90 | 43.21 | 354.7 |
|  | 12:00 | 9.99 | 35.26 | 469.2 |
|  | 13:00 | 9.90 | 51.45 | 371.7 |
|  | 14:00 | 9.86 | 55.41 | 410.7 |
|  | 15:00 | 9.79 | 55.13 | 382.9 |
|  | 16:00 | 9.78 | 52.11 | 419.9 |
|  | 17:00 | 9.67 | 47.82 | 342.5 |
|  | 18:00 | 9.80 | 50.48 | 389.1 |
|  | 19:00 | 9.70 | 49.14 | 358.8 |
|  | 20:00 | 9.64 | 55.93 | 373.8 |
|  | 21:00 | 9.70 | 53.28 | 73.87 |
|  | 22:00 | 9.77 | 51.65 | 6.91 |
|  | 23:00 | 9.74 | 58.43 | 283.9 |
|  | 24:00 | 9.76 | 75.49 | 314.3 |
| 平均 |  | 9.86 | 60.45 | 325.8 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |