山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   9   月   23   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.9.23 | 总排口 | 手工 | COD | 28 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.46 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-23 | 01:00 | 10.11 | 49.73 | 245.50 |
|  | 02:00 | 10.13 | 78.43 | 242.94 |
|  | 03:00 | 10.13 | 70.06 | 286.70 |
|  | 04:00 | 10.11 | 66.56 | 284.26 |
|  | 05:00 | 10.13 | 57.36 | 250.57 |
|  | 06:00 | 9.29 | 70.14 | 235.29 |
|  | 07:00 | 10.11 | 94.95 | 225.37 |
|  | 08:00 | 10.12 | 116.45 | 229.02 |
|  | 09:00 | 10.09 | 91.50 | 303.08 |
|  | 10:00 | 10.12 | 65.08 | 290.67 |
|  | 11:00 | 10.12 | 55.53 | 339.29 |
|  | 12:00 | 10.12 | 44.33 | 333.98 |
|  | 13:00 | 10.13 | 38.85 | 314.85 |
|  | 14:00 | 10.08 | 32.84 | 291.78 |
|  | 15:00 | 10.14 | 54.97 | 301.62 |
|  | 16:00 | 10.09 | 79.74 | 320.01 |
|  | 17:00 | 9.29 | 86.59 | 258.11 |
|  | 18:00 | 10.10 | 67.33 | 298.30 |
|  | 19:00 | 10.09 | 353.56 | 210.28 |
|  | 20:00 | 10.09 | 108.38 | 227.35 |
|  | 21:00 | 10.11 | 36.62 | 296.60 |
|  | 22:00 | 9.28 | 45.76 | 200.43 |
|  | 23:00 | 7.59 | 28.18 | 148.01 |
|  | 24:00 | 10.09 | 36.10 | 185.04 |
| 平均 |  | 9.9 | 76.21 | 263.29 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |