山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   11   月   2   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.11.2 | 总排口 | 手工 | COD | 25 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.81 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-2 | 01:00 | 2.24 | 21.26 | 32.70 |
|  | 02:00 | 3.19 | 25.77 | 225.86 |
|  | 03:00 | 4.09 | 36.97 | 19.89 |
|  | 04:00 | 2.98 | 34.25 | 145.95 |
|  | 05:00 | 2.72 | 39.70 | 173.06 |
|  | 06:00 | 3.04 | 31.62 | 172.37 |
|  | 07:00 | 2.73 | 38.48 | 179.16 |
|  | 08:00 | 3.30 | 31.08 | 170.71 |
|  | 09:00 | 3.21 | 24.81 | 183.90 |
|  | 10:00 | 2.87 | 29.37 | 199.01 |
|  | 11:00 | 2.87 | 28.40 | 223.18 |
|  | 12:00 | 3.00 | 24.20 | 225.75 |
|  | 13:00 | 2.63 | 13.96 | 176.93 |
|  | 14:00 | 3.58 | 12.15 | 203.92 |
|  | 15:00 | 3.20 | 29.31 | 182.50 |
|  | 16:00 | 2.98 | 28.04 | 188.75 |
|  | 17:00 | 3.09 | 24.19 | 191.69 |
|  | 18:00 | 3.60 | 20.78 | 181.89 |
|  | 19:00 | 2.74 | 33.41 | 179.54 |
|  | 20:00 | 3.17 | 30.79 | 142.16 |
|  | 21:00 | 2.87 | 38.11 | 152.53 |
|  | 22:00 | 3.15 | 44.19 | 154.83 |
|  | 23:00 | 2.71 | 23.79 | 138.83 |
|  | 24:00 | 3.21 | 35.10 | 167.17 |
| 平均 |  | 3.05 | 29.16 | 167.18 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |