山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   11   月   3   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.11.3 | 总排口 | 手工 | COD | 21 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.51 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-3 | 01:00 | 2.95 | 57.81 | 169.02 |
|  | 02:00 | 3.27 | 78.71 | 160.65 |
|  | 03:00 | 3.60 | 71.61 | 200.21 |
|  | 04:00 | 2.73 | 91.50 | 166.54 |
|  | 05:00 | 3.64 | 93.53 | 162.36 |
|  | 06:00 | 2.99 | 109.04 | 193.29 |
|  | 07:00 | 2.69 | 71.98 | 159.39 |
|  | 08:00 | 3.45 | 46.51 | 151.15 |
|  | 09:00 | 3.06 | 25.76 | 129.27 |
|  | 10:00 | 3.04 | 42.62 | 158.26 |
|  | 11:00 | 3.07 | 46.81 | 195.96 |
|  | 12:00 | 3.02 | 2.71 | 200.80 |
|  | 13:00 | 2.52 | 29.19 | 208.82 |
|  | 14:00 | 3.01 | 24.06 | 181.10 |
|  | 15:00 | 3.69 | 39.76 | 178.46 |
|  | 16:00 | 2.89 | 52.15 | 185.64 |
|  | 17:00 | 2.91 | 35.03 | 138.26 |
|  | 18:00 | 3.95 | 36.99 | 125.97 |
|  | 19:00 | 2.53 | 30.55 | 91.44 |
|  | 20:00 | 3.34 | 43.66 | 152.26 |
|  | 21:00 | 2.74 | 27.10 | 161.45 |
|  | 22:00 | 2.34 | 30.45 | 139.41 |
|  | 23:00 | 2.78 | 41.70 | 147.42 |
|  | 24:00 | 2.89 | 43.92 | 177.49 |
| 平均 |  | 3.05 | 48.88 | 163.94 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |