山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   11   月   4   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.11.4 | 总排口 | 手工 | COD | 13 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.44 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-4 | 01:00 | 2.73 | 45.13 | 169.98 |
|  | 02:00 | 2.77 | 38.29 | 162.14 |
|  | 03:00 | 3.12 | 42.09 | 201.47 |
|  | 04:00 | 3.12 | 43.66 | 177.94 |
|  | 05:00 | 3.21 | 26.40 | 161.19 |
|  | 06:00 | 3.18 | 40.44 | 170.12 |
|  | 07:00 | 2.94 | 42.01 | 171.44 |
|  | 08:00 | 3.22 | 34.32 | 172.89 |
|  | 09:00 | 2.92 | 42.78 | 159.94 |
|  | 10:00 | 2.90 | 63.75 | 168.82 |
|  | 11:00 | 3.13 | 65.81 | 183.57 |
|  | 12:00 | 3.04 | 34.07 | 167.40 |
|  | 13:00 | 2.70 | 20.07 | 178.06 |
|  | 14:00 | 6.51 | 30.47 | 147.51 |
|  | 15:00 | 3.64 | 26.09 | 141.48 |
|  | 16:00 | 2.80 | 32.12 | 154.88 |
|  | 17:00 | 2.76 | 21.46 | 126.94 |
|  | 18:00 | 3.44 | 29.37 | 100.38 |
|  | 19:00 | 3.79 | 31.49 | 94.74 |
|  | 20:00 | 2.95 | 21.02 | 93.34 |
|  | 21:00 | 2.66 | 27.69 | 88.04 |
|  | 22:00 | 2.69 | 17.39 | 106.79 |
|  | 23:00 | 2.55 | 25.43 | 126.59 |
|  | 24:00 | 2.92 | 12.97 | 76.78 |
| 平均 |  | 3.15 | 33.93 | 145.93 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |