山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   11   月   22   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.11.22 | 总排口 | 手工 | COD | 19 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.28 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |
| --- | --- |
|  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-22 | 01:00 | 2.62 | 28.62 | 261.02 |
|  | 02:00 | 2.71 | 23.05 | 313.72 |
|  | 03:00 | 3.02 | 31.18 | 316.27 |
|  | 04:00 | 2.88 | 39.77 | 291.79 |
|  | 05:00 | 2.58 | 32.89 | 273.07 |
|  | 06:00 | 2.76 | 43.54 | 319.69 |
|  | 07:00 | 2.84 | 45.36 | 295.13 |
|  | 08:00 | 3.15 | 40.02 | 306.45 |
|  | 09:00 | 2.90 | 37.59 | 314.44 |
|  | 10:00 | 3.68 | 30.11 | 276.82 |
|  | 11:00 | 2.80 | 44.60 | 312.89 |
|  | 12:00 | 2.81 | 35.55 | 337.30 |
|  | 13:00 | 3.10 | 35.27 | 332.87 |
|  | 14:00 | 2.98 | 35.15 | 341.46 |
|  | 15:00 | 3.01 | 37.62 | 352.65 |
|  | 16:00 | 2.84 | 33.03 | 339.07 |
|  | 17:00 | 3.01 | 19.62 | 319.22 |
|  | 18:00 | 2.91 | 39.34 | 327.49 |
|  | 19:00 | 3.05 | 58.99 | 319.17 |
|  | 20:00 | 2.85 | 43.60 | 333.43 |
|  | 21:00 | 2.91 | 42.28 | 362.41 |
|  | 22:00 | 2.88 | 32.61 | 330.82 |
|  | 23:00 | 2.93 | 42.27 | 331.94 |
|  | 24:00 | 3.29 | 39.58 | 323.53 |
| 平均 | 2.94 | 37.15 | 318.03 |
| 标准限值 | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |