山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   11   月   26   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.11.26 | 总排口 | 手工 | COD | 33 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 6.79 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |
| --- | --- |
|  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-26 | 01:00 | 15.62 | 34.49 | 356.79 |
|  | 02:00 | 13.38 | 19.55 | 315.09 |
|  | 03:00 | 14.91 | 22.64 | 330.87 |
|  | 04:00 | 9.56 | 50.85 | 331.53 |
|  | 05:00 | 7.59 | 34.85 | 391.02 |
|  | 06:00 | 13.78 | 23.64 | 372.58 |
|  | 07:00 | 13.53 | 27.82 | 344.08 |
|  | 08:00 | 13.77 | 33.89 | 352.02 |
|  | 09:00 | 19.97 | 33.07 | 332.52 |
|  | 10:00 | 22.39 | 51.35 | 306.13 |
|  | 11:00 | 16.73 | 30.08 | 223.07 |
|  | 12:00 | # | # | # |
|  | 13:00 | # | # | # |
|  | 14:00 | # | # | # |
|  | 15:00 | # | # | # |
|  | 16:00 | # | # | # |
|  | 17:00 | # | # | # |
|  | 18:00 | 1.16 | 101.25 | 287.90 |
|  | 19:00 | 3.09 | 60.79 | 371.86 |
|  | 20:00 | 222.05 | 62.41 | 347.21 |
|  | 21:00 | 183.34 | 22.53 | 389.64 |
|  | 22:00 | 190.65 | 14.02 | 347.63 |
|  | 23:00 | 182.5 | 23.91 | 305.48 |
|  | 24:00 | 32.14 | 19.79 | 344.37 |
| 平均 |  |  |  |
| 标准限值 | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 | 由于锅炉工艺调整，在线监测设备软件升级，导致数据异常。 |