山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-29 | 01:00 | 29.61 | 186.91 | 500.01 |
|  | 02:00 | 29.79 | 191.76 | 444.65 |
|  | 03:00 | 30.1 | 221.9 | 433.6 |
|  | 04:00 | 30.31 | 240.14 | 469.7 |
|  | 05:00 | 30.95 | 258.46 | 453.59 |
|  | 06:00 | 29.78 | 193.33 | 388.2 |
|  | 07:00 | 29.75 | 210.52 | 458 |
|  | 08:00 | 29.96 | 217.96 | 441.06 |
|  | 09:00 | 30.34 | 320.58 | 385.49 |
|  | 10:00 | 28.32 | 312.9 | 361.76 |
|  | 11:00 | 28.55 | 298.09 | 346.28 |
|  | 12:00 | 28.75 | 305.45 | 357.76 |
|  | 13:00 | 29.27 | 299.03 | 365.14 |
|  | 14:00 | 31.04 | 371.17 | 375.37 |
|  | 15:00 | 30.18 | 341.98 | 406.65 |
|  | 16:00 | 31.41 | 367.11 | 394.08 |
|  | 17:00 | 31.91 | 315.31 | 383.51 |
|  | 18:00 | 31.88 | 308.22 | 401.51 |
|  | 19:00 | 31.95 | 361.17 | 390.06 |
|  | 20:00 | 31.81 | 342.76 | 467.52 |
|  | 21:00 | 31.59 | 308.86 | 473.06 |
|  | 22:00 | 31.43 | 312.17 | 439.57 |
|  | 23:00 | 31.34 | 296.46 | 415.62 |
|  | 24:00 | 31.28 | 306.69 | 429.32 |
| 平均 |  | 30.47 | 287.04 | 415.9 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年5月30日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-29 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.36 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 85.75 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 6.36 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 68 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟