山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    6  月    14  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-14 | 01:00 | 12.749 | 16.61 | 146.89 |
|  | 02:00 | 12.7 | 13.489 | 150 |
|  | 03:00 | 12.611 | 15.56 | 160.22 |
|  | 04:00 | 13.731 | 14.914 | 162.65 |
|  | 05:00 | 16.043 | 16.729 | 157.9 |
|  | 06:00 | 15.471 | 17.652 | 158.91 |
|  | 07:00 | 14.104 | 15.946 | 238.44 |
|  | 08:00 | 14.184 | 15.469 | 215.82 |
|  | 09:00 | 12.922 | 15.329 | 169.77 |
|  | 10:00 | 12.313 | 13.556 | 222.24 |
|  | 11:00 | 12.398 | 15.293 | 226.97 |
|  | 12:00 | 12.007 | 15.233 | 209.94 |
|  | 13:00 | 11.543 | 13.742 | 224.84 |
|  | 14:00 | 9.803 | 13.313 | 165.88 |
|  | 15:00 | 12.273 | 13.781 | 197.09 |
|  | 16:00 | 12.17 | 16.854 | 204.22 |
|  | 17:00 | 11.934 | 16.576 | 181.9 |
|  | 18:00 | 12.899 | 14.202 | 191.71 |
|  | 19:00 | 12.15 | 15.88 | 169.74 |
|  | 20:00 | 12.928 | 15.899 | 171.13 |
|  | 21:00 | 12.866 | 14.585 | 198.9 |
|  | 22:00 | 12.666 | 15.228 | 185.73 |
|  | 23:00 | 16.458 | 20.2 | 181.73 |
|  | 24:00 | 12.448 | 13.967 | 192.95 |
| 平均 |  | 12.97 | 15.42 | 186.90 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-14 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 26.37 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.2 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.30 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\