山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    6  月    15  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-15 | 01:00 | 12.391 | 14.561 | 190.25 |
|  | 02:00 | 12.966 | 14.454 | 163.05 |
|  | 03:00 | 13.066 | 15.118 | 188.01 |
|  | 04:00 | 13.46 | 14.997 | 194.3 |
|  | 05:00 | 13.925 | 14.745 | 173.46 |
|  | 06:00 | 13.903 | 14.777 | 167.4 |
|  | 07:00 | 13.668 | 13.533 | 96.997 |
|  | 08:00 | 13.833 | 16.095 | 173.66 |
|  | 09:00 | 14.185 | 17.383 | 172.19 |
|  | 10:00 | 13.912 | 15.25 | 176.72 |
|  | 11:00 | 14.716 | 15.158 | 174.1 |
|  | 12:00 | 14.28 | 16.239 | 174.84 |
|  | 13:00 | 13.681 | 16.604 | 166.57 |
|  | 14:00 | 13.377 | 15.936 | 164.06 |
|  | 15:00 | 13.052 | 14.621 | 166.93 |
|  | 16:00 | 13.084 | 15.014 | 174.34 |
|  | 17:00 | 13.811 | 15.152 | 169.19 |
|  | 18:00 | 13.812 | 14.707 | 180.07 |
|  | 19:00 | 14.442 | 15.751 | 161.61 |
|  | 20:00 | 14.649 | 15.946 | 165.81 |
|  | 21:00 | 14.823 | 17.231 | 170.91 |
|  | 22:00 | 14.686 | 17.255 | 183.76 |
|  | 23:00 | 14.728 | 14.737 | 154.93 |
|  | 24:00 | 14.964 | 15.624 | 172.87 |
| 平均 |  | 13.89 | 15.45 | 169.83 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-15 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 27.97 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.47 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.27 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\