山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    6  月    29  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-29 | 01:00 | 12.708 | 14.854 | 113.19 |
|  | 02:00 | 12.633 | 13.738 | 102.57 |
|  | 03:00 | 12.734 | 13.356 | 111.71 |
|  | 04:00 | 12.592 | 13.729 | 102.27 |
|  | 05:00 | 12.884 | 15.7 | 74.18 |
|  | 06:00 | 12.581 | 14.473 | 96.113 |
|  | 07:00 | 12.67 | 14.069 | 76.159 |
|  | 08:00 | 12.618 | 13.492 | 68.863 |
|  | 09:00 | 12.443 | 13.626 | 82.027 |
|  | 10:00 | 12.576 | 10.561 | 94.339 |
|  | 11:00 | 11.589 | 9.821 | 96.485 |
|  | 12:00 | 11.613 | 1.94 | 95.385 |
|  | 13:00 | 11.47 | 3.874 | 73.481 |
|  | 14:00 | 11.573 | 8.376 | 74.191 |
|  | 15:00 | 12.502 | 13.568 | 80.205 |
|  | 16:00 | 12.756 | 14.131 | 52.705 |
|  | 17:00 | 12.433 | 16.106 | 82.344 |
|  | 18:00 | 12.727 | 14.927 | 108.02 |
|  | 19:00 | 12.54 | 14.708 | 19.142 |
|  | 20:00 | 12.423 | 14.004 | 66.279 |
|  | 21:00 | 12.682 | 14.171 | 95.761 |
|  | 22:00 | 12.562 | 18.032 | 38.403 |
|  | 23:00 | 12.774 | 13.095 | 75.681 |
|  | 24:00 | 12.783 | 15.196 | 85.119 |
| 平均 |  | 12.45 | 12.90 | 81.86 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-29 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 24.00 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.57 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.39 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲