山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    7  月    1  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-1 | 01:00 | 12.736 | 14.371 | 109.92 |
|  | 02:00 | 12.965 | 13.827 | 91.189 |
|  | 03:00 | 12.835 | 14.726 | 88.071 |
|  | 04:00 | 12.716 | 15.037 | 106.74 |
|  | 05:00 | 12.806 | 13.269 | 105.97 |
|  | 06:00 | 12.684 | 13.172 | 114.39 |
|  | 07:00 | 12.895 | 14.711 | 91.794 |
|  | 08:00 | 12.57 | 14.039 | 110.92 |
|  | 09:00 | 11.765 | 14.374 | 61.951 |
|  | 10:00 | 10.913 | 13.645 | 89.308 |
|  | 11:00 | 10.613 | 13.711 | 83.03 |
|  | 12:00 | 9.861 | 14.848 | 96.86 |
|  | 13:00 | 9.964 | 14.048 | 85.367 |
|  | 14:00 | 9.131 | 9.575 | 89.217 |
|  | 15:00 | 9.316 | 5.755 | 99.373 |
|  | 16:00 | 9.645 | 8.153 | 103.95 |
|  | 17:00 | 9.72 | 11.237 | 101.79 |
|  | 18:00 | 10.485 | 13.908 | 102.86 |
|  | 19:00 | 10.981 | 14.11 | 98.777 |
|  | 20:00 | 11.07 | 14.604 | 111.62 |
|  | 21:00 | 11.114 | 14.717 | 98.289 |
|  | 22:00 | 11.152 | 13.146 | 104.11 |
|  | 23:00 | 11.219 | 14.168 | 113.18 |
|  | 24:00 | 11.626 | 14.528 | 96.373 |
| 平均 |  | 11.28 | 13.24 | 98.13 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-1 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.80 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 9.77 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.21 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲