山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    7  月    5  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-5 | 01:00 | 12.497 | 7.562 | 113.88 |
|  | 02:00 | 8.659 | 6.387 | 79.101 |
|  | 03:00 | 12.587 | 12.161 | 103.47 |
|  | 04:00 | 12.407 | 14.837 | 129.51 |
|  | 05:00 | 12.721 | 17.771 | 131.5 |
|  | 06:00 | 12.877 | 14.61 | 136.45 |
|  | 07:00 | 12.647 | 16.713 | 132.35 |
|  | 08:00 | 12.705 | 14.36 | 122.81 |
|  | 09:00 | 12.869 | 14.959 | 139.45 |
|  | 10:00 | 12.694 | 14.07 | 131.02 |
|  | 11:00 | 11.403 | 13.646 | 86.024 |
|  | 12:00 | 10.456 | 13.038 | 102.78 |
|  | 13:00 | 10.739 | 13.569 | 127.48 |
|  | 14:00 | 10.936 | 14.661 | 105.98 |
|  | 15:00 | 10.405 | 22.264 | 104.68 |
|  | 16:00 | 10.477 | 18.05 | 102.14 |
|  | 17:00 | 10.795 | 14.171 | 97.42 |
|  | 18:00 | 11.614 | 9.214 | 120.93 |
|  | 19:00 | 11.646 | 9.445 | 133.43 |
|  | 20:00 | 12.681 | 10.865 | 115.83 |
|  | 21:00 | 11.456 | 13.303 | 118.53 |
|  | 22:00 | 11.703 | 13.606 | 116 |
|  | 23:00 | 12.654 | 14.879 | 113.42 |
|  | 24:00 | 12.562 | 14.537 | 102.65 |
| 平均 |  | 11.76 | 13.69 | 115.28 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-5 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.67 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.90 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.47 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲