山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    7  月    11  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-11 | 01:00 | 12.471 | 13.333 | 123.43 |
|  | 02:00 | 12.266 | 13.484 | 133.12 |
|  | 03:00 | 12.393 | 14.463 | 131.21 |
|  | 04:00 | 12.718 | 15.772 | 156.44 |
|  | 05:00 | 12.75 | 13.864 | 150.65 |
|  | 06:00 | 12.905 | 13.122 | 153.36 |
|  | 07:00 | 12.949 | 6.121 | 147.07 |
|  | 08:00 | 12.704 | 5.457 | 121.77 |
|  | 09:00 | 13.037 | 10.442 | 129.36 |
|  | 10:00 | 11.526 | 15.907 | 109.59 |
|  | 11:00 | 10.812 | 15.103 | 71.747 |
|  | 12:00 | 10.244 | 14.844 | 112.33 |
|  | 13:00 | 10.034 | 13.658 | 113.97 |
|  | 14:00 | 10.664 | 15.35 | 113.33 |
|  | 15:00 | 10.425 | 14.172 | 85.816 |
|  | 16:00 | 10.797 | 15.304 | 87.803 |
|  | 17:00 | 10.98 | 13.654 | 88.758 |
|  | 18:00 | 10.646 | 14.858 | 79.742 |
|  | 19:00 | 11.622 | 13.857 | 86.617 |
|  | 20:00 | 11.226 | 14.257 | 76.398 |
|  | 21:00 | 11.488 | 14.325 | 75.526 |
|  | 22:00 | 11.588 | 11.146 | 84.808 |
|  | 23:00 | 11.5 | 11.831 | 77.258 |
|  | 24:00 | 12.142 | 7.973 | 131.12 |
| 平均 |  | 11.66 | 13.01 | 110.05 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-11 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.20 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.87 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.26 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲