山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    7  月    17  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-17 | 01:00 | 13.122 | 13.664 | 139.7 |
|  | 02:00 | 13.28 | 13.082 | 111.73 |
|  | 03:00 | 13.6 | 12.779 | 141.91 |
|  | 04:00 | 13.471 | 13.193 | 141.76 |
|  | 05:00 | 13.597 | 13.483 | 146.39 |
|  | 06:00 | 13.713 | 14.715 | 129.79 |
|  | 07:00 | 9.812 | 10.135 | 99.013 |
|  | 08:00 | 13.145 | 15.254 | 137.38 |
|  | 09:00 | 13.588 | 13.596 | 155.64 |
|  | 10:00 | 12.706 | 16.635 | 136.83 |
|  | 11:00 | 12.369 | 11.178 | 116.64 |
|  | 12:00 | 11.979 | 10.335 | 120.46 |
|  | 13:00 | 11.828 | 6.243 | 163.36 |
|  | 14:00 | 11.013 | 5.2 | 146.63 |
|  | 15:00 | 12.001 | 12.393 | 118.73 |
|  | 16:00 | 11.58 | 14.381 | 104.32 |
|  | 17:00 | 11.761 | 14.105 | 130.84 |
|  | 18:00 | 11.831 | 14.661 | 84.837 |
|  | 19:00 | 11.867 | 16.181 | 119.29 |
|  | 20:00 | 12.547 | 13.83 | 102.83 |
|  | 21:00 | 12.428 | 15.409 | 139.54 |
|  | 22:00 | 12.622 | 13.816 | 116.31 |
|  | 23:00 | 12.651 | 13.586 | 95.2 |
|  | 24:00 | 12.407 | 14.074 | 117.25 |
| 平均 |  | 12.45 | 13.00 | 125.68 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-17 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.27 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 5.93 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.38 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲