山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    7  月    24  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-24 | 01:00 | 12.892 | 13.614 | 112.47 |
|  | 02:00 | 12.937 | 13.057 | 84.763 |
|  | 03:00 | 12.549 | 13.042 | 116.56 |
|  | 04:00 | 12.776 | 16.092 | 130.59 |
|  | 05:00 | 12.715 | 12.451 | 102.32 |
|  | 06:00 | 12.991 | 10.984 | 100.07 |
|  | 07:00 | 13.131 | 4.732 | 122.47 |
|  | 08:00 | 9.336 | 2.015 | 83.945 |
|  | 09:00 | 11.869 | 10.667 | 125.65 |
|  | 10:00 | 11.523 | 12.573 | 104.44 |
|  | 11:00 | 10.991 | 15.859 | 124.04 |
|  | 12:00 | 9.776 | 13.192 | 125.28 |
|  | 13:00 | 10.063 | 14.907 | 135.1 |
|  | 14:00 | 9.928 | 13.184 | 123.84 |
|  | 15:00 | 9.915 | 13.501 | 151.8 |
|  | 16:00 | 10.113 | 13.836 | 108.41 |
|  | 17:00 | 11.018 | 14.842 | 107.19 |
|  | 18:00 | 11.332 | 15.341 | 115.62 |
|  | 19:00 | 10.746 | 13.049 | 118.12 |
|  | 20:00 | 12.018 | 15.192 | 114.09 |
|  | 21:00 | 12.102 | 14.237 | 136.92 |
|  | 22:00 | 12.193 | 15.775 | 127.54 |
|  | 23:00 | 12.862 | 12.812 | 141.12 |
|  | 24:00 | 12.185 | 5.652 | 130.11 |
| 平均 |  | 11.58 | 12.53 | 118.44 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-24 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.00 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.47 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.22 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲