山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    7  月    29  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-29 | 01:00 | 21.707 | 13.334 | 93.908 |
|  | 02:00 | 22.101 | 13.935 | 87.548 |
|  | 03:00 | 21.716 | 13.903 | 94.917 |
|  | 04:00 | 21.927 | 13.726 | 62.485 |
|  | 05:00 | 22.457 | 13.98 | 37.671 |
|  | 06:00 | 21.892 | 14.911 | 46.597 |
|  | 07:00 | 22.567 | 15.205 | 97.426 |
|  | 08:00 | 21.452 | 12.879 | 129.34 |
|  | 09:00 | 22.247 | 14.411 | 81.112 |
|  | 10:00 | 20.246 | 14.471 | 45.607 |
|  | 11:00 | 20.153 | 11.721 | 135.02 |
|  | 12:00 | 19.446 | 10.547 | 101.45 |
|  | 13:00 | 18.402 | 10.617 | 92.246 |
|  | 14:00 | 16.996 | 15.553 | 100.56 |
|  | 15:00 | 18.432 | 13.971 | 90.573 |
|  | 16:00 | 19.628 | 14.551 | 74.986 |
|  | 17:00 | 19.616 | 13.519 | 84.736 |
|  | 18:00 | 21.844 | 14.735 | 100.26 |
|  | 19:00 | 22.65 | 14.35 | 108.43 |
|  | 20:00 | 21.138 | 13.642 | 97.422 |
|  | 21:00 | 22.125 | 13.124 | 96.424 |
|  | 22:00 | 16.085 | 9.322 | 71.946 |
|  | 23:00 | 22.898 | 12.338 | 96.047 |
|  | 24:00 | 22.485 | 15.967 | 121.3 |
| 平均 |  | 20.84 | 13.53 | 89.50 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-29 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.93 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.07 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.25 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲