山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    7  月    30  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-30 | 01:00 | 22.631 | 13.134 | 120.01 |
|  | 02:00 | 22.756 | 13.313 | 94.307 |
|  | 03:00 | 22.606 | 10.752 | 120.52 |
|  | 04:00 | 19.184 | 28.866 | 89.979 |
|  | 05:00 | 22.956 | 13.347 | 99.706 |
|  | 06:00 | 22.398 | 12.576 | 81.392 |
|  | 07:00 | 22.945 | 28.273 | 130 |
|  | 08:00 | 23.809 | 14.877 | 99.462 |
|  | 09:00 | 22.685 | 13.87 | 100.87 |
|  | 10:00 | 21.242 | 13.422 | 67.497 |
|  | 11:00 | 18.729 | 14.103 | 125.86 |
|  | 12:00 | 17.871 | 14.524 | 77.785 |
|  | 13:00 | 17.507 | 13.31 | 6.083 |
|  | 14:00 | 17.181 | 12.933 | 2.703 |
|  | 15:00 | 18.944 | 13.871 | 4.027 |
|  | 16:00 | 20.212 | 13.006 | 1.206 |
|  | 17:00 | 21.867 | 16.464 | 70.918 |
|  | 18:00 | 21.691 | 13.91 | 77.131 |
|  | 19:00 | 22.048 | 13.658 | 76.67 |
|  | 20:00 | 22.59 | 13.305 | 67.176 |
|  | 21:00 | 22.974 | 11.846 | 80.337 |
|  | 22:00 | 22.76 | 3.469 | 96.74 |
|  | 23:00 | 23.504 | 5.881 | 98.342 |
|  | 24:00 | 23.203 | 10.809 | 95.728 |
| 平均 |  | 21.43 | 13.90 | 78.52 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-30 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.20 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.00 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.32 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲