山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    8  月    7  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-7 | 01:00 | 3.14 | 11.65 | 126.165 |
|  | 02:00 | 3.98 | 20.73 | 129.206 |
|  | 03:00 | 1.47 | 36.04 | 113.483 |
|  | 04:00 | 4.22 | 13.31 | 71.13 |
|  | 05:00 | 3.92 | 14.2 | 129.409 |
|  | 06:00 | 4.67 | 16.13 | 109.45 |
|  | 07:00 | 3.89 | 13.59 | 140.793 |
|  | 08:00 | 3.67 | 14.84 | 132.27 |
|  | 09:00 | 3.48 | 20.45 | 134.855 |
|  | 10:00 | 3.15 | 15.3 | 112.405 |
|  | 11:00 | 2.62 | 15.56 | 126.915 |
|  | 12:00 | 2.87 | 14.67 | 99.527 |
|  | 13:00 | 3.03 | 7.45 | 103.233 |
|  | 14:00 | 3.61 | 23.41 | 96.362 |
|  | 15:00 | 3.93 | 7.71 | 105 |
|  | 16:00 | 4.42 | 11.52 | 99.632 |
|  | 17:00 | 3.04 | 2.49 | 37.68 |
|  | 18:00 | 2.89 | 20.54 | 99.76 |
|  | 19:00 | 2.25 | 14 | 99.091 |
|  | 20:00 | 2.63 | 13.35 | 105.747 |
|  | 21:00 | 2.97 | 15.66 | 100.795 |
|  | 22:00 | 4.97 | 11.84 | 124.999 |
|  | 23:00 | 3.32 | 13.53 | 86.555 |
|  | 24:00 | 3.78 | 14.14 | 111.309 |
| 平均 |  | 3.41 | 15.09 | 108.16 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-7 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.00 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.77 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.16 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲