山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    8  月    11  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-11 | 01:00 | 6.55 | 15.29 | 151.162 |
|  | 02:00 | 4.11 | 15.13 | 152.705 |
|  | 03:00 | 4.68 | 15.22 | 160.936 |
|  | 04:00 | 5.31 | 66.93 | 121.103 |
|  | 05:00 | 5.73 | 23.79 | 184.551 |
|  | 06:00 | 2.72 | 22.65 | 155.437 |
|  | 07:00 | 1.93 | 23.06 | 189.971 |
|  | 08:00 | 3.34 | 17.44 | 207.36 |
|  | 09:00 | 3.55 | 15.66 | 193.005 |
|  | 10:00 | 4.04 | 15.68 | 177.703 |
|  | 11:00 | 3.7 | 13.93 | 165.623 |
|  | 12:00 | 3.63 | 15.65 | 173.321 |
|  | 13:00 | 3.49 | 17.48 | 208.678 |
|  | 14:00 | 4.44 | 17.58 | 159.357 |
|  | 15:00 | 1.16 | 17.89 | 215.558 |
|  | 16:00 | 4.07 | 15.72 | 197.198 |
|  | 17:00 | 2.74 | 14.67 | 204.443 |
|  | 18:00 | 3.36 | 16.01 | 215.257 |
|  | 19:00 | 2.65 | 14.08 | 193.509 |
|  | 20:00 | 3.94 | 13.85 | 208.124 |
|  | 21:00 | 3.82 | 17.87 | 153.37 |
|  | 22:00 | 2.52 | 17.8 | 199.233 |
|  | 23:00 | 2.81 | 14.78 | 169.773 |
|  | 24:00 | 3.17 | 103.24 | 135.132 |
| 平均 |  | 3.64 | 22.56 | 178.85 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-11 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 16.80 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.64 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.27 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲