山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    8  月    16  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-16 | 01:00 | 17.58 | 15.6 | 117.002 |
|  | 02:00 | 19.09 | 2 | 114.96 |
|  | 03:00 | 18.41 | 11.58 | 115.457 |
|  | 04:00 | 19.11 | 2.72 | 125.266 |
|  | 05:00 | 18.55 | 9.1 | 131.128 |
|  | 06:00 | 19.67 | 2.54 | 136.021 |
|  | 07:00 | 19.91 | 2.05 | 115.16 |
|  | 08:00 | 17.97 | 1.79 | 121.743 |
|  | 09:00 | 18.92 | 3.83 | 112.846 |
|  | 10:00 | 17.39 | 1.5 | 115.296 |
|  | 11:00 | 16.16 | 1.72 | 136.91 |
|  | 12:00 | 15.03 | 6.11 | 127.124 |
|  | 13:00 | 27.02 | 9.73 | 112.894 |
|  | 14:00 | 25.85 | 6.43 | 114.712 |
|  | 15:00 | 25.32 | 6.84 | 111.349 |
|  | 16:00 | 25.33 | 9.54 | 117.683 |
|  | 17:00 | 29.1 | 10.4 | 113.735 |
|  | 18:00 | 28.18 | 2.46 | 113.479 |
|  | 19:00 | 24.69 | 2.14 | 118.908 |
|  | 20:00 | 29.53 | 4.01 | 119.413 |
|  | 21:00 | 31.8 | 10.27 | 119.701 |
|  | 22:00 | 33.87 | 6.95 | 108.402 |
|  | 23:00 | 18.47 | 3.68 | 79.165 |
|  | 24:00 | 17.09 | 14.17 | 78.324 |
| 平均 |  | 22.25 | 6.13 | 115.69 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-16 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.87 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.23 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.19 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲