山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    8  月    27  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-27 | 01:00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 02:00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 03:00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 04:00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 05:00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 06:00 | 27 | 0 | 154.91 |
|  | 07:00 | 26.68 | 5.83 | 166.059 |
|  | 08:00 | 24.21 | 6.69 | 145.708 |
|  | 09:00 | 24.65 | 6.79 | 159.16 |
|  | 10:00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11:00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12:00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13:00 | 0 | 0 | 100.63 |
|  | 14:00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15:00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16:00 | 16.76 | 0 | 134.161 |
|  | 17:00 | 0 | 0 | 136.75 |
|  | 18:00 | 18.78 | 0 | 136.421 |
|  | 19:00 | 19.39 | 0 | 155.272 |
|  | 20:00 | 24 | 2.73 | 135.742 |
|  | 21:00 | 21.95 | 10.35 | 155.903 |
|  | 22:00 | 24.73 | 9.36 | 161.848 |
|  | 23:00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24:00 | 0 | 0 | 0 |
| 平均 |  | 9.51 | 1.74 | 72.61 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-27 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 17.30 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.43 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.27 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲