山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    9  月    6  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-6 | 01:00 | 27.49 | 5.99 | 108.106 |
|  | 02:00 | 27.92 | 0.38 | 122.825 |
|  | 03:00 | 24.22 | 0 | 122.191 |
|  | 04:00 | 25.87 | 0 | 100.574 |
|  | 05:00 | 27.36 | 1.08 | 96.936 |
|  | 06:00 | 22.84 | 0 | 101.675 |
|  | 07:00 | 24.67 | 22.56 | 87.447 |
|  | 08:00 | 26.31 | 11.95 | 119.601 |
|  | 09:00 | 23.12 | 5.06 | 107.449 |
|  | 10:00 | 23 | 0 | 96.592 |
|  | 11:00 | 25.2 | 0 | 109.327 |
|  | 12:00 | 24.88 | 0 | 92.429 |
|  | 13:00 | 22.25 | 9.55 | 98.732 |
|  | 14:00 | 23.52 | 0 | 103.178 |
|  | 15:00 | 27.55 | 2.75 | 108.116 |
|  | 16:00 | 21.63 | 8.63 | 107.658 |
|  | 17:00 | 24.63 | 8.65 | 111.898 |
|  | 18:00 | 24.48 | 0 | 102.551 |
|  | 19:00 | 26.72 | 0 | 102.879 |
|  | 20:00 | 24.11 | 3.84 | 109.978 |
|  | 21:00 | 26.65 | 6.26 | 115.99 |
|  | 22:00 | 26.03 | 0 | 105.652 |
|  | 23:00 | 24.01 | 0 | 95.478 |
|  | 24:00 | 24.88 | 0 | 86.701 |
| 平均 |  | 24.97 | 3.61 | 104.75 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-6 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.87 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.77 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.33 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲