山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    9  月    14  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-14 | 01:00 | 27.36 | 0 | 106.64 |
|  | 02:00 | 30.23 | 0 | 122.072 |
|  | 03:00 | 28.32 | 0 | 123.945 |
|  | 04:00 | 29.48 | 0 | 105.756 |
|  | 05:00 | 29.53 | 14.05 | 116.282 |
|  | 06:00 | 28.39 | 1 | 97.765 |
|  | 07:00 | 29.68 | 0 | 134.28 |
|  | 08:00 | 31.26 | 0 | 93.37 |
|  | 09:00 | 30.49 | 10.98 | 116.818 |
|  | 10:00 | 28.19 | 10.76 | 84.057 |
|  | 11:00 | 2.77 | 10.27 | 93.586 |
|  | 12:00 | 4.57 | 9.75 | 93.162 |
|  | 13:00 | 22.95 | 0 | 46.804 |
|  | 14:00 | 22.23 | 10.24 | 98.67 |
|  | 15:00 | 22.71 | 13.84 | 102.014 |
|  | 16:00 | 22.16 | 13.36 | 99.534 |
|  | 17:00 | 21.74 | 3.26 | 106.499 |
|  | 18:00 | 23.79 | 0 | 123.008 |
|  | 19:00 | 22.71 | 3.26 | 114.525 |
|  | 20:00 | 24.85 | 1.75 | 110.387 |
|  | 21:00 | 26.71 | 0 | 116.245 |
|  | 22:00 | 28 | 3.69 | 102.278 |
|  | 23:00 | 25.97 | 0.83 | 117.788 |
|  | 24:00 | 27.18 | 5.7 | 126.171 |
| 平均 |  | 24.64 | 4.70 | 106.32 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-14 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.70 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.80 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.23 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲