山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    9  月    19  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-19 | 01:00 | 27.32 | 1.72 | 3.158 |
|  | 02:00 | 27.94 | 0 | 29.403 |
|  | 03:00 | 28.51 | 5.33 | 43.282 |
|  | 04:00 | 27.58 | 1.44 | 26.171 |
|  | 05:00 | 29.68 | 12.12 | 34.529 |
|  | 06:00 | 28.84 | 1.66 | 39.676 |
|  | 07:00 | 27.88 | 2.01 | 49.195 |
|  | 08:00 | 27.39 | 4.19 | 49.686 |
|  | 09:00 | 27.76 | 3.59 | 42.226 |
|  | 10:00 | 27.08 | 10.8 | 20.412 |
|  | 11:00 | 27.56 | 5.46 | 23.992 |
|  | 12:00 | 29.27 | 12.04 | 2.024 |
|  | 13:00 | 21.88 | 5.58 | 5.936 |
|  | 14:00 | 22.32 | 5.77 | 0.567 |
|  | 15:00 | 23.68 | 3.91 | 3.143 |
|  | 16:00 | 22.39 | 5.68 | 1.215 |
|  | 17:00 | 25.12 | 3.27 | 2.319 |
|  | 18:00 | 26.23 | 4.24 | 3.326 |
|  | 19:00 | 24.09 | 6.98 | 6.296 |
|  | 20:00 | 24.24 | 5.32 | 3.127 |
|  | 21:00 | 26.75 | 6.63 | 1.151 |
|  | 22:00 | 24.98 | 0 | 0.456 |
|  | 23:00 | 25.54 | 7.11 | 4.37 |
|  | 24:00 | 26.87 | 7.92 | 0.418 |
| 平均 |  | 26.29 | 5.12 | 16.50 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-19 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 17.70 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.27 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.32 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲