山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    9  月    22  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-22 | 01:00 | 24.79 | 5.34 | 129.929 |
|  | 02:00 | 23.6 | 0 | 121.38 |
|  | 03:00 | 25.8 | 7.04 | 108.743 |
|  | 04:00 | 26.24 | 4.36 | 100.483 |
|  | 05:00 | 26.04 | 2.82 | 105.695 |
|  | 06:00 | 26.12 | 6.01 | 101.635 |
|  | 07:00 | 25.3 | 0 | 102.665 |
|  | 08:00 | 24.29 | 3.64 | 108.771 |
|  | 09:00 | 25.96 | 1.68 | 114.452 |
|  | 10:00 | 25.47 | 5.32 | 99.058 |
|  | 11:00 | 26.1 | 8.9 | 114.974 |
|  | 12:00 | 26.45 | 4.24 | 111.968 |
|  | 13:00 | 26.55 | 6.31 | 114.557 |
|  | 14:00 | 25.37 | 5.32 | 117.378 |
|  | 15:00 | 26.04 | 3.46 | 111.939 |
|  | 16:00 | 26.96 | 1.71 | 115.606 |
|  | 17:00 | 26.7 | 1.66 | 99.525 |
|  | 18:00 | 23.46 | 6.98 | 98.036 |
|  | 19:00 | 25.76 | 6.16 | 113.504 |
|  | 20:00 | 25.44 | 3.59 | 119.433 |
|  | 21:00 | 23.13 | 3.27 | 113.243 |
|  | 22:00 | 24.74 | 5.22 | 118.271 |
|  | 23:00 | 25.43 | 5.01 | 108.677 |
|  | 24:00 | 25.47 | 3.45 | 125.47 |
| 平均 |  | 25.47 | 4.23 | 111.47 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-22 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 11.90 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.97 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.17 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲