山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    9  月    28  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-28 | 01:00 | 27.49 | 14.38 | 86.67 |
|  | 02:00 | 29.51 | 2.42 | 91.77 |
|  | 03:00 | 29.69 | 1.26 | 100.032 |
|  | 04:00 | 28.6 | 12.36 | 83.922 |
|  | 05:00 | 28.66 | 1.23 | 92.738 |
|  | 06:00 | 29.47 | 1.09 | 83.075 |
|  | 07:00 | 30.84 | 1.07 | 94.635 |
|  | 08:00 | 32.01 | 4.73 | 0.51 |
|  | 09:00 | 25.54 | 7.41 | 97.249 |
|  | 10:00 | 29.46 | 1.1 | 5.912 |
|  | 11:00 | 27.98 | 0.93 | 8.348 |
|  | 12:00 | 29.24 | 11.79 | 70.464 |
|  | 13:00 | 28 | 1.16 | 88.187 |
|  | 14:00 | 26.37 | 12.28 | 88.371 |
|  | 15:00 | 26.22 | 1.12 | 4.372 |
|  | 16:00 | 27.52 | 1.13 | 34.183 |
|  | 17:00 | 27.12 | 8.38 | 94.72 |
|  | 18:00 | 30.38 | 12.32 | 106.835 |
|  | 19:00 | 28.93 | 4.87 | 13.883 |
|  | 20:00 | 26.62 | 1.07 | 86.146 |
|  | 21:00 | 28.84 | 12.5 | 71.851 |
|  | 22:00 | 28.08 | 1.02 | 22.152 |
|  | 23:00 | 29.14 | 8.39 | 24.408 |
|  | 24:00 | 28.76 | 4.95 | 18.983 |
| 平均 |  | 28.52 | 5.37 | 61.23 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-28 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 23.30 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.27 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.24 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲