山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    9  月    29  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-29 | 01:00 | 28.52 | 4.72 | 41.606 |
|  | 02:00 | 30.01 | 5.61 | 45.87 |
|  | 03:00 | 29.65 | 4.77 | 64.176 |
|  | 04:00 | 29.5 | 8.49 | 83.326 |
|  | 05:00 | 29.35 | 12.32 | 54.617 |
|  | 06:00 | 30.85 | 8.5 | 0.532 |
|  | 07:00 | 28.84 | 1.21 | 2.498 |
|  | 08:00 | 29.5 | 1.26 | 3.017 |
|  | 09:00 | 32.03 | 16.2 | 33.676 |
|  | 10:00 | 29.66 | 13.59 | 101.247 |
|  | 11:00 | 28.55 | 1.06 | 0.243 |
|  | 12:00 | 29.23 | 4.76 | 4.989 |
|  | 13:00 | 36.92 | 6.45 | 33.473 |
|  | 14:00 | 26.85 | 1.4 | 40.334 |
|  | 15:00 | 27.63 | 1.23 | 24.819 |
|  | 16:00 | 27.66 | 0.98 | 0.349 |
|  | 17:00 | 31.54 | 4.73 | 24.121 |
|  | 18:00 | 27.91 | 4.99 | 24.865 |
|  | 19:00 | 31.37 | 5.1 | 15.49 |
|  | 20:00 | 28.21 | 4.29 | 26.815 |
|  | 21:00 | 31.18 | 1.1 | 33.342 |
|  | 22:00 | 28.93 | 5.08 | 52.517 |
|  | 23:00 | 30.03 | 2.91 | 87.462 |
|  | 24:00 | 32.99 | 1.16 | 63.018 |
| 平均 |  | 29.87 | 5.08 | 35.93 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-29 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.27 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.07 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.30 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲