山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    9  月    30  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-30 | 01:00 | 32 | 1.08 | 72.607 |
|  | 02:00 | 28.55 | 3.52 | 102.331 |
|  | 03:00 | 31.91 | 8.41 | 123.798 |
|  | 04:00 | 30.93 | 4.85 | 110.499 |
|  | 05:00 | 30.06 | 2.34 | 110.791 |
|  | 06:00 | 34.68 | 6.65 | 105.61 |
|  | 07:00 | 35.04 | 1.27 | 125.19 |
|  | 08:00 | 31.96 | 1.35 | 118.294 |
|  | 09:00 | 36.76 | 1.43 | 116.311 |
|  | 10:00 | 43.26 | 1.57 | 84.454 |
|  | 11:00 | 27.56 | 16.53 | 21.656 |
|  | 12:00 | 14.64 | 0.77 | 17.428 |
|  | 13:00 | 22.75 | 17.1 | 73.926 |
|  | 14:00 | 30.77 | 20.5 | 94.925 |
|  | 15:00 | 21.26 | 18.53 | 95.137 |
|  | 16:00 | 21.71 | 25.88 | 102.008 |
|  | 17:00 | 16.15 | 0.51 | 105.99 |
|  | 18:00 | 29.15 | 27.2 | 80.783 |
|  | 19:00 | 27.45 | 31.28 | 88.343 |
|  | 20:00 | 27.19 | 38.82 | 94.128 |
|  | 21:00 | 27.02 | 40.14 | 94.322 |
|  | 22:00 | 25.64 | 39.03 | 95.8 |
|  | 23:00 | 28.07 | 28.02 | 80.177 |
|  | 24:00 | 28.08 | 28.55 | 96.308 |
| 平均 |  | 28.44 | 15.22 | 92.12 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-30 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.37 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.67 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.27 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲