山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    10  月    1  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-1 | 01:00 | 29.63 | 23.96 | 93.079 |
|  | 02:00 | 24.69 | 16.61 | 102.187 |
|  | 03:00 | 25.54 | 15.09 | 100.739 |
|  | 04:00 | 27.71 | 18.17 | 95.538 |
|  | 05:00 | 29.11 | 15.09 | 105.685 |
|  | 06:00 | 29.03 | 10.43 | 109.391 |
|  | 07:00 | 29.82 | 6.49 | 105.888 |
|  | 08:00 | 28.53 | 6.8 | 116.399 |
|  | 09:00 | 28.23 | 8.5 | 117.548 |
|  | 10:00 | 24.46 | 11.51 | 100.528 |
|  | 11:00 | 24.5 | 12.08 | 91.722 |
|  | 12:00 | 23.04 | 27.96 | 106.732 |
|  | 13:00 | 22.24 | 17.27 | 95.807 |
|  | 14:00 | 21.75 | 23.96 | 98.035 |
|  | 15:00 | 20.82 | 21.36 | 94.845 |
|  | 16:00 | 21.59 | 22.28 | 83.834 |
|  | 17:00 | 22.45 | 17.61 | 91.195 |
|  | 18:00 | 22.18 | 24.05 | 77.124 |
|  | 19:00 | 22.45 | 24.32 | 77.257 |
|  | 20:00 | 24.09 | 20.02 | 91.095 |
|  | 21:00 | 24.79 | 20.03 | 92.642 |
|  | 22:00 | 24.47 | 18.39 | 93.752 |
|  | 23:00 | 24.64 | 20.54 | 97.626 |
|  | 24:00 | 24.5 | 24.72 | 87.842 |
| 平均 |  | 25.01 | 17.80 | 96.94 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-1 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.57 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.97 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.27 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲