山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    10  月    6  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-6 | 01:00 | 24.6 | 22.56 | 91.097 |
|  | 02:00 | 24.1 | 22.88 | 80.581 |
|  | 03:00 | 24.51 | 21.03 | 85.104 |
|  | 04:00 | 25.63 | 21.06 | 89.45 |
|  | 05:00 | 25.36 | 19.81 | 99.005 |
|  | 06:00 | 24.4 | 21.15 | 102.68 |
|  | 07:00 | 25.96 | 21.26 | 90.914 |
|  | 08:00 | 24.87 | 25.96 | 81.187 |
|  | 09:00 | 25.27 | 20.68 | 97.066 |
|  | 10:00 | 25.38 | 21.28 | 89.79 |
|  | 11:00 | 24.6 | 23.22 | 86.124 |
|  | 12:00 | 24.88 | 22.42 | 93.836 |
|  | 13:00 | 26.53 | 20.44 | 86.821 |
|  | 14:00 | 26.05 | 20.02 | 85.427 |
|  | 15:00 | 26.81 | 19.65 | 94.178 |
|  | 16:00 | 27.27 | 21.56 | 90.099 |
|  | 17:00 | 26.35 | 21.03 | 93.358 |
|  | 18:00 | 25.96 | 17.77 | 83.348 |
|  | 19:00 | 26.56 | 17.45 | 86.069 |
|  | 20:00 | 27.07 | 18.69 | 85.395 |
|  | 21:00 | 28.04 | 18.92 | 90.911 |
|  | 22:00 | 28.84 | 19.51 | 79.235 |
|  | 23:00 | 28.27 | 19.61 | 77.464 |
|  | 24:00 | 28.73 | 18.35 | 76.645 |
| 平均 |  | 26.09 | 20.68 | 88.16 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-6 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 17.43 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.70 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.49 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲