山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    10  月    9  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-9 | 01:00 | 30.57 | 23.19 | 115.901 |
|  | 02:00 | 30.71 | 19.93 | 113.304 |
|  | 03:00 | 30.43 | 29.94 | 114.888 |
|  | 04:00 | 32.7 | 22.63 | 134.778 |
|  | 05:00 | 33.83 | 30.93 | 129.373 |
|  | 06:00 | 31.72 | 24.11 | 126.325 |
|  | 07:00 | 32.43 | 23.82 | 125.093 |
|  | 08:00 | 32.5 | 33.56 | 125.178 |
|  | 09:00 | 30.1 | 29.65 | 118.967 |
|  | 10:00 | 28.15 | 22.61 | 121.723 |
|  | 11:00 | 23.36 | 25.24 | 111.225 |
|  | 12:00 | 23.05 | 26.74 | 112.24 |
|  | 13:00 | 22.38 | 27.17 | 98.439 |
|  | 14:00 | 21.31 | 26.46 | 102.315 |
|  | 15:00 | 22.58 | 29.46 | 92.3 |
|  | 16:00 | 23.27 | 27.48 | 92.358 |
|  | 17:00 | 23.35 | 28.04 | 82.621 |
|  | 18:00 | 25.25 | 31.34 | 87.315 |
|  | 19:00 | 25.24 | 29.33 | 100.894 |
|  | 20:00 | 26.31 | 28.01 | 115.751 |
|  | 21:00 | 27.78 | 29.23 | 104.693 |
|  | 22:00 | 26.4 | 26.08 | 104.984 |
|  | 23:00 | 28.67 | 24.78 | 105.648 |
|  | 24:00 | 27.33 | 24.68 | 104.378 |
| 平均 |  | 27.48 | 26.85 | 110.03 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-9 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.57 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.33 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.23 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲