山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    10  月    10  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-10 | 01:00 | 27.41 | 29.82 | 97.312 |
|  | 02:00 | 28.96 | 30.75 | 101.279 |
|  | 03:00 | 28.85 | 32.07 | 107.893 |
|  | 04:00 | 28.31 | 25.98 | 106.669 |
|  | 05:00 | 29.31 | 28.43 | 114.773 |
|  | 06:00 | 29.08 | 28.96 | 96.034 |
|  | 07:00 | 28.84 | 29.44 | 95.439 |
|  | 08:00 | 30.41 | 25.79 | 104.342 |
|  | 09:00 | 27.4 | 30.09 | 111.996 |
|  | 10:00 | 26.79 | 27.49 | 90.065 |
|  | 11:00 | 24.16 | 23.03 | 82.296 |
|  | 12:00 | 23.96 | 24.41 | 85.443 |
|  | 13:00 | 22.46 | 28.41 | 98.122 |
|  | 14:00 | 24.44 | 27.46 | 100.898 |
|  | 15:00 | 22.84 | 28.34 | 108.375 |
|  | 16:00 | 24.33 | 28.49 | 99.476 |
|  | 17:00 | 22.98 | 31.18 | 78.106 |
|  | 18:00 | 22.52 | 31.58 | 95.531 |
|  | 19:00 | 25.01 | 30.57 | 112.232 |
|  | 20:00 | 23.68 | 36.63 | 125.168 |
|  | 21:00 | 26.92 | 27.77 | 115.378 |
|  | 22:00 | 26.39 | 26.26 | 104.957 |
|  | 23:00 | 26.11 | 27.22 | 116.373 |
|  | 24:00 | 26.24 | 28.73 | 112.343 |
| 平均 |  | 26.14 | 28.70 | 102.52 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-10 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 17.70 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.77 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.22 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲