山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    10  月    12  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-12 | 01:00 | 15.2 | 16.69 | 7.94 |
|  | 02:00 | 15.84 | 16.97 | 5.48 |
|  | 03:00 | 15.38 | 17.08 | 18.103 |
|  | 04:00 | 15.95 | 16.44 | 11.512 |
|  | 05:00 | 16.49 | 16.66 | 9.815 |
|  | 06:00 | 17.05 | 16.49 | 15.395 |
|  | 07:00 | 17.17 | 17.34 | 13.351 |
|  | 08:00 | 17.42 | 16.53 | 10.035 |
|  | 09:00 | 16.17 | 17 | 7.857 |
|  | 10:00 | 14.33 | 16.34 | 9.448 |
|  | 11:00 | 12.91 | 16.65 | 9.659 |
|  | 12:00 | 12.1 | 17.18 | 6.47 |
|  | 13:00 | 11.66 | 16.84 | 4.588 |
|  | 14:00 | 11.49 | 17.06 | 5.359 |
|  | 15:00 | 11.7 | 17.73 | 3.053 |
|  | 16:00 | 10.92 | 17.31 | 3.215 |
|  | 17:00 | 11.62 | 17.76 | 35.679 |
|  | 18:00 | 12.43 | 18.69 | 70.214 |
|  | 19:00 | 12.92 | 18.92 | 81.979 |
|  | 20:00 | 13.32 | 18.91 | 95.056 |
|  | 21:00 | 13.4 | 19.21 | 88.754 |
|  | 22:00 | 14.16 | 21.2 | 77.209 |
|  | 23:00 | 14.54 | 22.37 | 87.456 |
|  | 24:00 | 14.59 | 22.02 | 78.879 |
| 平均 |  | 14.12 | 17.89 | 31.52 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-12 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.37 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.27 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.19 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲