山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    10  月    19  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-19 | 01:00 | 29.79 | 26.67 | 116.334 |
|  | 02:00 | 28.91 | 26.82 | 122.179 |
|  | 03:00 | 29.61 | 30.13 | 122.339 |
|  | 04:00 | 30.51 | 29.17 | 126.189 |
|  | 05:00 | 30.18 | 31.36 | 130.426 |
|  | 06:00 | 28.22 | 30.57 | 136.619 |
|  | 07:00 | 29.83 | 29.66 | 134.212 |
|  | 08:00 | 29.09 | 26.32 | 117.912 |
|  | 09:00 | 27.09 | 28.23 | 129.38 |
|  | 10:00 | 28.65 | 32.62 | 120.671 |
|  | 11:00 | 27.67 | 27.93 | 133.264 |
|  | 12:00 | 27.92 | 32.13 | 131.168 |
|  | 13:00 | 25.51 | 30.16 | 127.03 |
|  | 14:00 | 23.7 | 29.52 | 126.45 |
|  | 15:00 | 24.54 | 31.26 | 122.041 |
|  | 16:00 | 24.28 | 34.74 | 130.52 |
|  | 17:00 | 24.34 | 27.21 | 115.24 |
|  | 18:00 | 24.68 | 29.29 | 100.12 |
|  | 19:00 | 23.76 | 28.9 | 98.7 |
|  | 20:00 | 23.74 | 29.93 | 101.69 |
|  | 21:00 | 26.92 | 32.27 | 104.985 |
|  | 22:00 | 26.94 | 29.54 | 106.5 |
|  | 23:00 | 25.45 | 28.47 | 103.069 |
|  | 24:00 | 26.73 | 29.16 | 111.053 |
| 平均 |  | 27.00 | 29.67 | 119.50 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-19 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.17 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.53 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.28 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲