山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    10  月    22  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-22 | 01:00 | 32.46 | 44.19 | 111.501 |
|  | 02:00 | 27.2 | 78.77 | 181.33 |
|  | 03:00 | 29.79 | 37.18 | 107.026 |
|  | 04:00 | 27.53 | 36.69 | 105.952 |
|  | 05:00 | 29.82 | 101.37 | 200.978 |
|  | 06:00 | 29.95 | 38.2 | 108.411 |
|  | 07:00 | 29.72 | 36.27 | 104.491 |
|  | 08:00 | 27.61 | 99.08 | 117.032 |
|  | 09:00 | 30.55 | 38.8 | 98.922 |
|  | 10:00 | 31.01 | 37.47 | 78.864 |
|  | 11:00 | 64.66 | 73.64 | 70.49 |
|  | 12:00 | 29.75 | 37.47 | 77.478 |
|  | 13:00 | 29.48 | 39.57 | 79.731 |
|  | 14:00 | 27.88 | 79.4 | 70.758 |
|  | 15:00 | 27.78 | 37.07 | 73.299 |
|  | 16:00 | 27.06 | 35.68 | 73.076 |
|  | 17:00 | 13.31 | 88.43 | 92.426 |
|  | 18:00 | 27.55 | 36.65 | 89.775 |
|  | 19:00 | 26.81 | 36.84 | 105.052 |
|  | 20:00 | 14.38 | 104.22 | 118.253 |
|  | 21:00 | 30.54 | 36.88 | 100.53 |
|  | 22:00 | 29.88 | 35.66 | 109.941 |
|  | 23:00 | 15.17 | 102.13 | 138.5 |
|  | 24:00 | 28.15 | 36.98 | 104.231 |
| 平均 |  | 28.67 | 55.36 | 104.92 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-22 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.37 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.93 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.22 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲