山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    10  月    25  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-25 | 01:00 | 15.65 | 50.45 | 45.949 |
|  | 02:00 | 16.25 | 49.64 | 49.967 |
|  | 03:00 | 16.45 | 67.45 | 48.381 |
|  | 04:00 | 16.58 | 48.82 | 65.935 |
|  | 05:00 | 16.01 | 48.25 | 88.957 |
|  | 06:00 | 16.67 | 50.56 | 79.642 |
|  | 07:00 | 16.44 | 45.72 | 70.5 |
|  | 08:00 | 16.67 | 43.69 | 74.945 |
|  | 09:00 | 15.82 | 41.67 | 134.888 |
|  | 10:00 | 16.86 | 41.62 | 125.086 |
|  | 11:00 | 17.05 | 42.71 | 148.603 |
|  | 12:00 | 16.44 | 39.72 | 131.252 |
|  | 13:00 | 17.1 | 40.84 | 100.378 |
|  | 14:00 | 16.86 | 43.62 | 122.437 |
|  | 15:00 | 16.39 | 40.49 | 131.906 |
|  | 16:00 | 16.53 | 42.21 | 127.866 |
|  | 17:00 | 16.91 | 41.84 | 120.994 |
|  | 18:00 | 17.25 | 49.05 | 117.614 |
|  | 19:00 | 16.25 | 44.59 | 106.965 |
|  | 20:00 | 17.1 | 40.61 | 88.61 |
|  | 21:00 | 16.72 | 52.34 | 75.703 |
|  | 22:00 | 17.76 | 52.1 | 92.573 |
|  | 23:00 | 16.77 | 51.4 | 98.431 |
|  | 24:00 | 17.15 | 54.88 | 98.125 |
| 平均 |  | 16.65 | 46.84 | 97.74 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-25 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 24.37 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.3 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.28 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲