山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    10  月    27  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-27 | 01:00 | 18.63 | 37.89 | 82.093 |
|  | 02:00 | 17.94 | 35.44 | 75.909 |
|  | 03:00 | 18.63 | 51.24 | 19.551 |
|  | 04:00 | 19.62 | 60.76 | 74.261 |
|  | 05:00 | 18.83 | 36.17 | 56.502 |
|  | 06:00 | 19.28 | 42.7 | 33.339 |
|  | 07:00 | 19.8 | 65.71 | 62.417 |
|  | 08:00 | 20.64 | 40.43 | 58.21 |
|  | 09:00 | 20.1 | 69.11 | 7.683 |
|  | 10:00 | 18.05 | 69.24 | 41.023 |
|  | 11:00 | 17.2 | 32.71 | 59.134 |
|  | 12:00 | 14.85 | 29.45 | 32.545 |
|  | 13:00 | 14.28 | 36.69 | 79.152 |
|  | 14:00 | 13.75 | 29.79 | 66.36 |
|  | 15:00 | 14.33 | 52.71 | 15.267 |
|  | 16:00 | 13.81 | 75.32 | 48.472 |
|  | 17:00 | 14.24 | 42.38 | 62.454 |
|  | 18:00 | 14.56 | 41.45 | 36.851 |
|  | 19:00 | 14.56 | 83.58 | 53.518 |
|  | 20:00 | 15.55 | 48.99 | 70.76 |
|  | 21:00 | 15.22 | 47.11 | 40.187 |
|  | 22:00 | 15.68 | 74.02 | 66.183 |
|  | 23:00 | 16.97 | 47.16 | 68.528 |
|  | 24:00 | 16.91 | 43.93 | 55.195 |
| 平均 |  | 16.81 | 49.75 | 52.73 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-27 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.50 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.63 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.26 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲