山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    11  月    7  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-7 | 01:00 | 15.41 | 2.7 | 86.961 |
|  | 02:00 | 15.03 | 0.71 | 84.756 |
|  | 03:00 | 15.22 | 0 | 81.085 |
|  | 04:00 | 16.37 | 0.79 | 84.78 |
|  | 05:00 | 14.84 | 4.31 | 84.468 |
|  | 06:00 | 15.41 | 4.17 | 85.244 |
|  | 07:00 | 15.18 | 5.36 | 86.03 |
|  | 08:00 | 15.18 | 5.56 | 85.116 |
|  | 09:00 | 14.88 | 4.69 | 81.855 |
|  | 10:00 | 14.66 | 4.35 | 73.986 |
|  | 11:00 | 14.04 | 2.68 | 70.669 |
|  | 12:00 | 14.13 | 4.11 | 74.82 |
|  | 13:00 | 13.9 | 4.49 | 72.133 |
|  | 14:00 | 13.47 | 4.45 | 71.41 |
|  | 15:00 | 13.32 | 3.84 | 69.455 |
|  | 16:00 | 13.12 | 5.77 | 81.976 |
|  | 17:00 | 12.39 | 6.15 | 77.174 |
|  | 18:00 | 12.78 | 5.44 | 75.588 |
|  | 19:00 | 12.97 | 5.53 | 73.456 |
|  | 20:00 | 13.67 | 6.78 | 79.839 |
|  | 21:00 | 13.57 | 8.83 | 71 |
|  | 22:00 | 14.14 | 6.46 | 70.48 |
|  | 23:00 | 14.05 | 6.35 | 79.112 |
|  | 24:00 | 14.04 | 7.15 | 72.554 |
| 平均 |  | 14.24 | 4.61 | 78.08 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-7 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 26.01 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.43 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.31 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲