山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    11  月    13  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-13 | 01:00 | 29.73 | 0 | 122.439 |
|  | 02:00 | 28.77 | 0.01 | 120.326 |
|  | 03:00 | 30.57 | 1.84 | 128.884 |
|  | 04:00 | 30.02 | 0.85 | 124.561 |
|  | 05:00 | 31.76 | 1.97 | 139.244 |
|  | 06:00 | 29.39 | 0.1 | 136.301 |
|  | 07:00 | 30.39 | 1.83 | 125.674 |
|  | 08:00 | 31.15 | 0.06 | 129.545 |
|  | 09:00 | 30.24 | 0.13 | 117.39 |
|  | 10:00 | 27.25 | 1.26 | 127.251 |
|  | 11:00 | 29.36 | 0.32 | 118.743 |
|  | 12:00 | 28.48 | 1.23 | 111.451 |
|  | 13:00 | 27.5 | 0.25 | 108.817 |
|  | 14:00 | 30.04 | 4.26 | 108.845 |
|  | 15:00 | 28.58 | 0.47 | 116.509 |
|  | 16:00 | 28.07 | 0.24 | 112.119 |
|  | 17:00 | 27.77 | 0.85 | 93.464 |
|  | 18:00 | 29.17 | 1.26 | 97.064 |
|  | 19:00 | 30.5 | 0.71 | 107.871 |
|  | 20:00 | 30.41 | 0.37 | 102.45 |
|  | 21:00 | 28.94 | 1.9 | 98.876 |
|  | 22:00 | 30.41 | 1.43 | 94.412 |
|  | 23:00 | 31.24 | 0.1 | 110.725 |
|  | 24:00 | 30.28 | 0.7 | 104.911 |
| 平均 |  | 29.58 | 0.92 | 114.91 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-13 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.63 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.87 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.26 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲