山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    11  月    18  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-18 | 01:00 | 15.41 | 5 | 66.959 |
|  | 02:00 | 15.5 | 7.32 | 74.777 |
|  | 03:00 | 14.66 | 10.41 | 90.274 |
|  | 04:00 | 15.59 | 13.37 | 82.429 |
|  | 05:00 | 15.03 | 5.12 | 95.175 |
|  | 06:00 | 15.22 | 8.23 | 89.368 |
|  | 07:00 | 15.03 | 6.5 | 81.373 |
|  | 08:00 | 14.06 | 13.19 | 84.918 |
|  | 09:00 | 15.31 | 1.41 | 91.491 |
|  | 10:00 | 14.66 | 4.41 | 86.441 |
|  | 11:00 | 15.41 | 7.67 | 82.504 |
|  | 12:00 | 15.88 | 3.9 | 67.65 |
|  | 13:00 | 15.69 | 4.97 | 75.189 |
|  | 14:00 | 15.13 | 5.82 | 73.09 |
|  | 15:00 | 14.56 | 0.26 | 70.332 |
|  | 16:00 | 15.03 | 2.37 | 101.258 |
|  | 17:00 | 14.56 | 14.78 | 85.16 |
|  | 18:00 | 14.56 | 3.82 | 80.36 |
|  | 19:00 | 15.97 | 1.49 | 69.478 |
|  | 20:00 | 14.55 | 0.48 | 66.028 |
|  | 21:00 | 15.78 | 1.62 | 86.499 |
|  | 22:00 | 15.78 | 5.75 | 71.828 |
|  | 23:00 | 15.78 | 0.56 | 86.429 |
|  | 24:00 | 16.53 | 1.11 | 95.566 |
| 平均 |  | 15.24 | 5.40 | 81.44 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-18 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.07 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.40 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.48 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲